**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА**

**КНИГА 14**

**ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Оглавление

[14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc18308400)

[14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 5](#_Toc18308401)

[14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 7](#_Toc18308402)

[14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. 7](#_Toc18308403)

# 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

| **Теплоснабжающая организация** | **Величина тарифа с НДС, руб/Гкал** |
| --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2043** |
| **1 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2707,08 | 2788,92 | 2878,17 | 2970,27 | 3065,32 | 3163,41 | 3264,63 | 3369,10 | 3476,91 | 3588,18 | 3703,00 | 3821,49 | 3943,78 | 4069,98 | 4200,22 | 4334,63 | 4473,34 | 4616,48 | 4764,21 | 4916,66 | 5074,00 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,50 | 2718,80 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,40 | 3389,50 | 3497,97 | 3609,90 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4644,43 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1932,62 | 1990,60 | 2054,30 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,60 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3621,58 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,40 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4298,66 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,90 | 4288,89 | 4426,13 | 4567,77 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,50 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4159,36 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2465,60 | 2549,70 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,40 | 3385,37 | 3493,70 | 3605,50 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,50 | 4355,56 | 4494,93 | 4638,77 |
| ООО «ТВС» | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,60 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5227,94 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,10 | 2121,90 | 2189,80 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730,00 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3512,37 |
| АО «МОЭГ» | 3284,95 | 3479,42 | 3590,77 | 3705,67 | 3824,25 | 3946,63 | 4072,92 | 4203,25 | 4337,76 | 4476,57 | 4619,82 | 4767,65 | 4920,21 | 5077,66 | 5240,15 | 5407,83 | 5580,88 | 5759,47 | 5943,77 | 6133,97 | 6330,26 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1835,92 | 1946,95 | 2026,39 | 2091,24 | 2158,16 | 2227,22 | 2298,49 | 2372,04 | 2447,95 | 2526,28 | 2607,12 | 2690,55 | 2776,65 | 2865,50 | 2957,20 | 3051,83 | 3149,49 | 3250,27 | 3354,28 | 3461,62 | 3572,39 |
| ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12 | 2003,46 | 2059,15 | 2151,81 | 2248,65 | 2349,83 | 2455,58 | 2566,08 | 2681,55 | 2802,22 | 2928,32 | 3060,10 | 3197,80 | 3341,70 | 3492,08 | 3649,22 | 3813,44 | 3985,04 | 4164,37 | 4351,76 | 4547,59 | 4752,24 |
| ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино | 2456,76 | 2541,18 | 2655,53 | 2775,03 | 2899,91 | 3030,40 | 3166,77 | 3309,28 | 3458,19 | 3613,81 | 3776,44 | 3946,37 | 4123,96 | 4309,54 | 4503,47 | 4706,13 | 4917,90 | 5139,21 | 5370,47 | 5612,14 | 5864,69 |
| ПАО «МЭЗ» | 2533,99 | 2723,89 | 2846,47 | 2974,56 | 3108,41 | 3248,29 | 3394,47 | 3547,22 | 3706,84 | 3873,65 | 4047,96 | 4230,12 | 4420,48 | 4619,40 | 4827,27 | 5044,50 | 5271,50 | 5508,72 | 5756,61 | 6015,66 | 6286,36 |
| ООО «ТермоТрон» | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,80 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714,00 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3254,26 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2331,46 | 2401,41 | 2473,45 | 2547,65 | 2624,08 | 2702,81 | 2783,89 | 2867,41 | 2953,43 | 3042,03 | 3133,29 | 3227,29 | 3324,11 | 3423,83 | 3526,55 | 3632,35 | 3741,32 | 3853,56 | 3976,87 | 4104,13 | 4235,47 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1703,28 | 1754,37 | 1807,01 | 1861,22 | 1917,05 | 1974,56 | 2033,81 | 2094,81 | 2157,66 | 2222,39 | 2289,06 | 2357,73 | 2428,47 | 2501,32 | 2576,36 | 2653,65 | 2733,26 | 2815,26 | 2905,35 | 2998,32 | 3094,27 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1670,08 | 1720,18 | 1771,79 | 1824,94 | 1879,69 | 1936,08 | 1994,16 | 2053,99 | 2115,61 | 2179,07 | 2244,45 | 2311,78 | 2381,13 | 2452,57 | 2526,15 | 2601,94 | 2679,99 | 2760,39 | 2848,72 | 2939,88 | 3033,96 |
| **2 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2707,08 | 2788,92 | 2984,82 | 3104,22 | 3228,39 | 3357,52 | 3491,82 | 3631,49 | 3776,75 | 3927,82 | 4084,94 | 4248,34 | 4418,27 | 4595,00 | 4778,80 | 4969,95 | 5168,75 | 5375,50 | 5547,52 | 5725,04 | 5908,24 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,50 | 2718,80 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,40 | 3389,50 | 3497,97 | 3609,90 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4644,43 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1932,62 | 1990,60 | 2054,30 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,60 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3621,58 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,40 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4298,66 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,90 | 4288,89 | 4426,13 | 4567,77 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,50 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4159,36 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2465,60 | 2549,70 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,40 | 3385,37 | 3493,70 | 3605,50 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,50 | 4355,56 | 4494,93 | 4638,77 |
| ООО «ТВС» | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,60 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5227,94 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,10 | 2121,90 | 2189,80 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730,00 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3512,37 |
| АО «МОЭГ» | 3284,95 | 3479,42 | 3590,77 | 3705,67 | 3824,25 | 3946,63 | 4072,92 | 4203,25 | 4337,76 | 4476,57 | 4619,82 | 4767,65 | 4920,21 | 5077,66 | 5240,15 | 5407,83 | 5580,88 | 5759,47 | 5943,77 | 6133,97 | 6330,26 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1835,92 | 1946,95 | 2108,41 | 2192,75 | 2280,46 | 2371,68 | 2466,54 | 2565,21 | 2667,81 | 2774,53 | 2885,51 | 3000,93 | 3120,97 | 3245,80 | 3375,64 | 3510,66 | 3651,09 | 3797,13 | 3918,64 | 4044,03 | 4173,44 |
| ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12 | 2003,46 | 2059,15 | 2151,81 | 2248,65 | 2349,83 | 2455,58 | 2566,08 | 2681,55 | 2802,22 | 2928,32 | 3060,10 | 3197,80 | 3341,70 | 3492,08 | 3649,22 | 3813,44 | 3985,04 | 4164,37 | 4351,76 | 4547,59 | 4752,24 |
| ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино | 2456,76 | 2541,18 | 2655,53 | 2775,03 | 2899,91 | 3030,40 | 3166,77 | 3309,28 | 3458,19 | 3613,81 | 3776,44 | 3946,37 | 4123,96 | 4309,54 | 4503,47 | 4706,13 | 4917,90 | 5139,21 | 5370,47 | 5612,14 | 5864,69 |
| ПАО «МЭЗ» | 2533,99 | 2723,89 | 2846,47 | 2974,56 | 3108,41 | 3248,29 | 3394,47 | 3547,22 | 3706,84 | 3873,65 | 4047,96 | 4230,12 | 4420,48 | 4619,40 | 4827,27 | 5044,50 | 5271,50 | 5508,72 | 5756,61 | 6015,66 | 6286,36 |
| ООО «ТермоТрон» | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,80 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714,00 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3254,26 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2331,46 | 2401,41 | 2474,21 | 2548,64 | 2625,75 | 2702,81 | 2785,89 | 2869,41 | 2955,44 | 3044,72 | 3135,29 | 3229,29 | 3326,44 | 3425,83 | 3528,55 | 3634,35 | 3744,32 | 3855,68 | 3979,06 | 4106,39 | 4237,80 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1703,28 | 1754,37 | 1809,01 | 1863,12 | 1919,05 | 1976,75 | 2035,81 | 2096,81 | 2159,66 | 2224,39 | 2289,42 | 2357,73 | 2428,47 | 2503,32 | 2578,36 | 2655,65 | 2735,68 | 2817,75 | 2907,92 | 3000,97 | 3097,00 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1670,08 | 1720,18 | 17753,45 | 1828,23 | 1879,24 | 1938,32 | 1998,43 | 2055,99 | 2116,61 | 2179,44 | 2246,65 | 2313,78 | 2383,13 | 2453,57 | 2528,15 | 2603,94 | 2679,31 | 2762,47 | 2850,87 | 2942,10 | 3036,24 |

# 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

| **Теплоснабжающая организация** | **Величина тарифа с НДС, руб/Гкал** |
| --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2043** |
| **1 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2707,08 | 2788,92 | 2878,17 | 2970,27 | 3065,32 | 3163,41 | 3264,63 | 3369,10 | 3476,91 | 3588,18 | 3703,00 | 3821,49 | 3943,78 | 4069,98 | 4200,22 | 4334,63 | 4473,34 | 4616,48 | 4764,21 | 4916,66 | 5074,00 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,50 | 2718,80 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,40 | 3389,50 | 3497,97 | 3609,90 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4644,43 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1932,62 | 1990,60 | 2054,30 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,60 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3621,58 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,40 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4298,66 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,90 | 4288,89 | 4426,13 | 4567,77 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,50 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4159,36 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2465,60 | 2549,70 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,40 | 3385,37 | 3493,70 | 3605,50 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,50 | 4355,56 | 4494,93 | 4638,77 |
| ООО «ТВС» | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,60 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5227,94 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,10 | 2121,90 | 2189,80 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730,00 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3512,37 |
| АО «МОЭГ» | 3284,95 | 3479,42 | 3590,77 | 3705,67 | 3824,25 | 3946,63 | 4072,92 | 4203,25 | 4337,76 | 4476,57 | 4619,82 | 4767,65 | 4920,21 | 5077,66 | 5240,15 | 5407,83 | 5580,88 | 5759,47 | 5943,77 | 6133,97 | 6330,26 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1835,92 | 1946,95 | 2026,39 | 2091,24 | 2158,16 | 2227,22 | 2298,49 | 2372,04 | 2447,95 | 2526,28 | 2607,12 | 2690,55 | 2776,65 | 2865,50 | 2957,20 | 3051,83 | 3149,49 | 3250,27 | 3354,28 | 3461,62 | 3572,39 |
| ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12 | 2003,46 | 2059,15 | 2151,81 | 2248,65 | 2349,83 | 2455,58 | 2566,08 | 2681,55 | 2802,22 | 2928,32 | 3060,10 | 3197,80 | 3341,70 | 3492,08 | 3649,22 | 3813,44 | 3985,04 | 4164,37 | 4351,76 | 4547,59 | 4752,24 |
| ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино | 2456,76 | 2541,18 | 2655,53 | 2775,03 | 2899,91 | 3030,40 | 3166,77 | 3309,28 | 3458,19 | 3613,81 | 3776,44 | 3946,37 | 4123,96 | 4309,54 | 4503,47 | 4706,13 | 4917,90 | 5139,21 | 5370,47 | 5612,14 | 5864,69 |
| ПАО «МЭЗ» | 2533,99 | 2723,89 | 2846,47 | 2974,56 | 3108,41 | 3248,29 | 3394,47 | 3547,22 | 3706,84 | 3873,65 | 4047,96 | 4230,12 | 4420,48 | 4619,40 | 4827,27 | 5044,50 | 5271,50 | 5508,72 | 5756,61 | 6015,66 | 6286,36 |
| ООО «ТермоТрон» | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,80 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714,00 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3254,26 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2331,46 | 2401,41 | 2473,45 | 2547,65 | 2624,08 | 2702,81 | 2783,89 | 2867,41 | 2953,43 | 3042,03 | 3133,29 | 3227,29 | 3324,11 | 3423,83 | 3526,55 | 3632,35 | 3741,32 | 3853,56 | 3976,87 | 4104,13 | 4235,47 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1703,28 | 1754,37 | 1807,01 | 1861,22 | 1917,05 | 1974,56 | 2033,81 | 2094,81 | 2157,66 | 2222,39 | 2289,06 | 2357,73 | 2428,47 | 2501,32 | 2576,36 | 2653,65 | 2733,26 | 2815,26 | 2905,35 | 2998,32 | 3094,27 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1670,08 | 1720,18 | 1771,79 | 1824,94 | 1879,69 | 1936,08 | 1994,16 | 2053,99 | 2115,61 | 2179,07 | 2244,45 | 2311,78 | 2381,13 | 2452,57 | 2526,15 | 2601,94 | 2679,99 | 2760,39 | 2848,72 | 2939,88 | 3033,96 |
| **2 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2707,08 | 2788,92 | 2984,82 | 3104,22 | 3228,39 | 3357,52 | 3491,82 | 3631,49 | 3776,75 | 3927,82 | 4084,94 | 4248,34 | 4418,27 | 4595,00 | 4778,80 | 4969,95 | 5168,75 | 5375,50 | 5547,52 | 5725,04 | 5908,24 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,50 | 2718,80 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,40 | 3389,50 | 3497,97 | 3609,90 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4644,43 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1932,62 | 1990,60 | 2054,30 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,60 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3621,58 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,40 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4298,66 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,90 | 4288,89 | 4426,13 | 4567,77 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,50 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4159,36 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2465,60 | 2549,70 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,40 | 3385,37 | 3493,70 | 3605,50 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,50 | 4355,56 | 4494,93 | 4638,77 |
| ООО «ТВС» | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,60 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5227,94 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,10 | 2121,90 | 2189,80 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730,00 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3512,37 |
| АО «МОЭГ» | 3284,95 | 3479,42 | 3590,77 | 3705,67 | 3824,25 | 3946,63 | 4072,92 | 4203,25 | 4337,76 | 4476,57 | 4619,82 | 4767,65 | 4920,21 | 5077,66 | 5240,15 | 5407,83 | 5580,88 | 5759,47 | 5943,77 | 6133,97 | 6330,26 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1835,92 | 1946,95 | 2108,41 | 2192,75 | 2280,46 | 2371,68 | 2466,54 | 2565,21 | 2667,81 | 2774,53 | 2885,51 | 3000,93 | 3120,97 | 3245,80 | 3375,64 | 3510,66 | 3651,09 | 3797,13 | 3918,64 | 4044,03 | 4173,44 |
| ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12 | 2003,46 | 2059,15 | 2151,81 | 2248,65 | 2349,83 | 2455,58 | 2566,08 | 2681,55 | 2802,22 | 2928,32 | 3060,10 | 3197,80 | 3341,70 | 3492,08 | 3649,22 | 3813,44 | 3985,04 | 4164,37 | 4351,76 | 4547,59 | 4752,24 |
| ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино | 2456,76 | 2541,18 | 2655,53 | 2775,03 | 2899,91 | 3030,40 | 3166,77 | 3309,28 | 3458,19 | 3613,81 | 3776,44 | 3946,37 | 4123,96 | 4309,54 | 4503,47 | 4706,13 | 4917,90 | 5139,21 | 5370,47 | 5612,14 | 5864,69 |
| ПАО «МЭЗ» | 2533,99 | 2723,89 | 2846,47 | 2974,56 | 3108,41 | 3248,29 | 3394,47 | 3547,22 | 3706,84 | 3873,65 | 4047,96 | 4230,12 | 4420,48 | 4619,40 | 4827,27 | 5044,50 | 5271,50 | 5508,72 | 5756,61 | 6015,66 | 6286,36 |
| ООО «ТермоТрон» | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,80 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714,00 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3254,26 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2331,46 | 2401,41 | 2474,21 | 2548,64 | 2625,75 | 2702,81 | 2785,89 | 2869,41 | 2955,44 | 3044,72 | 3135,29 | 3229,29 | 3326,44 | 3425,83 | 3528,55 | 3634,35 | 3744,32 | 3855,68 | 3979,06 | 4106,39 | 4237,80 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1703,28 | 1754,37 | 1809,01 | 1863,12 | 1919,05 | 1976,75 | 2035,81 | 2096,81 | 2159,66 | 2224,39 | 2289,42 | 2357,73 | 2428,47 | 2503,32 | 2578,36 | 2655,65 | 2735,68 | 2817,75 | 2907,92 | 3000,97 | 3097,00 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1670,08 | 1720,18 | 17753,45 | 1828,23 | 1879,24 | 1938,32 | 1998,43 | 2055,99 | 2116,61 | 2179,44 | 2246,65 | 2313,78 | 2383,13 | 2453,57 | 2528,15 | 2603,94 | 2679,31 | 2762,47 | 2850,87 | 2942,10 | 3036,24 |

# 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Анализируя ценовые (тарифные) последствия на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для населения наиболее благоприятен первый вариант развития, как вариант с наименьшим тарифом по разработанным вариантам развития системы теплоснабжения.

# 14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

В таблице 14.4.1 представлена оценка ценовых (тарифных) последствий за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 14.4.1 - Результаты расчета тарифных последствий от реализации запланированных мероприятий в системе теплоснабжения в ранее разработанной схеме теплоснабжения г.о. Люберцы

| **Теплоснабжающая организация** | **Величина тарифа с НДС, руб/Гкал** |
| --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2043** |
| **1 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2598 | 2707,08 | 2788,92 | 2878,17 | 2970,27 | 3065,32 | 3163,41 | 3264,63 | 3369,1 | 3476,91 | 3588,18 | 3703 | 3821,49 | 3943,78 | 4069,98 | 4200,22 | 4334,63 | 4473,34 | 4616,48 | 4764,21 | 4916,66 | 5003,32 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2348,06 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,5 | 2718,8 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,4 | 3389,5 | 3497,97 | 3609,9 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4602,54 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1896 | 1932,62 | 1990,6 | 2054,3 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,6 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3610,03 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2172,9 | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,4 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4251,46 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2375,9 | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,9 | 4288,89 | 4426,13 | 4536,22 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2143,3 | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,5 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4135,03 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2384,3 | 2465,6 | 2549,7 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,4 | 3385,37 | 3493,7 | 3605,5 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,5 | 4355,56 | 4494,93 | 4581,15 |
| ООО «ТВС» | 2366,11 | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,6 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5145,22 |
| ООО «Теплоэнерго» р.п. Томилино | 2641,44 | 2720,68 | 2802,3 | 2886,37 | 2972,96 | 3062,15 | 3154,01 | 3248,64 | 3346,09 | 3446,48 | 3549,87 | 3656,37 | 3766,06 | 3879,04 | 3995,42 | 4115,28 | 4238,74 | 4365,9 | 4496,87 | 4640,77 | 4789,27 | 4888,48 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1853,1 | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,1 | 2121,9 | 2189,8 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3507,74 |
| АО «МОЭГ» | - | 3284,95 | 3390,07 | 3498,55 | 3610,5 | 3726,04 | 3845,27 | 3968,32 | 4095,31 | 4226,36 | 4361,6 | 4501,17 | 4645,21 | 4793,86 | 4947,26 | 5105,57 | 5268,95 | 5437,56 | 5611,56 | 5791,13 | 5976,45 | 6082,77 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1779,01 | 1908,24 | 1963,56 | 2026,39 | 2091,24 | 2158,16 | 2227,22 | 2298,49 | 2372,04 | 2447,95 | 2526,28 | 2607,12 | 2690,55 | 2776,65 | 2865,5 | 2957,2 | 3051,83 | 3149,49 | 3250,27 | 3354,28 | 3461,62 | 3559,83 |
| ООО «Самолёт Энерго» | 2062,61 | 2128,61 | 2196,73 | 2267,03 | 2339,57 | 2414,44 | 2491,7 | 2571,43 | 2653,72 | 2738,64 | 2826,27 | 2916,71 | 3010,05 | 3106,37 | 3205,77 | 3308,36 | 3414,23 | 3523,48 | 3636,23 | 3752,59 | 3872,67 | 3975,07 |
| ПАО «МЭЗ» | 2387,06 | 2439,58 | 2493,25 | 2548,1 | 2604,16 | 2661,45 | 2720 | 2779,84 | 2841 | 2903,5 | 2967,38 | 3032,66 | 3099,38 | 3167,57 | 3237,25 | 3308,47 | 3381,26 | 3455,65 | 3531,67 | 3644,69 | 3761,32 | 3855,85 |
| ООО «ТермоТрон» | 2001,23 | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,8 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3251,61 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2263,56 | 2331,46 | 2401,41 | 2473,45 | 2547,65 | 2624,08 | 2702,81 | 2783,89 | 2867,41 | 2953,43 | 3042,03 | 3133,29 | 3227,29 | 3324,11 | 3423,83 | 3526,55 | 3632,35 | 3741,32 | 3853,56 | 3976,87 | 4104,13 | 4205,07 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1653,67 | 1703,28 | 1754,37 | 1807,01 | 1861,22 | 1917,05 | 1974,56 | 2033,81 | 2094,81 | 2157,66 | 2222,39 | 2289,06 | 2357,73 | 2428,47 | 2501,32 | 2576,36 | 2653,65 | 2733,26 | 2815,26 | 2905,35 | 2998,32 | 3091,52 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1621,44 | 1670,08 | 1720,18 | 1771,79 | 1824,94 | 1879,69 | 1936,08 | 1994,16 | 2053,99 | 2115,61 | 2179,07 | 2244,45 | 2311,78 | 2381,13 | 2452,57 | 2526,15 | 2601,94 | 2679,99 | 2760,39 | 2848,72 | 2939,88 | 3045,69 |
| **2 вариант развития** |
| АО «Люберецкая теплосеть» г.о. Люберцы | 2598 | 2759,64 | 2870,02 | 2984,82 | 3104,22 | 3228,39 | 3357,52 | 3491,82 | 3631,49 | 3776,75 | 3927,82 | 4084,94 | 4248,34 | 4418,27 | 4595 | 4778,8 | 4969,95 | 5168,75 | 5375,5 | 5547,52 | 5725,04 | 5005,81 |
| АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26 | 2348,06 | 2478,46 | 2552,81 | 2634,5 | 2718,8 | 2805,81 | 2895,59 | 2988,25 | 3083,87 | 3182,56 | 3284,4 | 3389,5 | 3497,97 | 3609,9 | 3725,42 | 3844,63 | 3967,66 | 4094,62 | 4225,65 | 4360,87 | 4500,42 | 4606,21 |
| АО «Люберецкая теплосеть», ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 | 1896 | 1932,62 | 1990,6 | 2054,3 | 2120,04 | 2187,88 | 2257,89 | 2330,14 | 2404,71 | 2481,66 | 2561,07 | 2643,03 | 2727,6 | 2814,89 | 2904,96 | 2997,92 | 3093,85 | 3192,86 | 3295,03 | 3400,47 | 3509,29 | 3614,87 |
| АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский | 2172,9 | 2293,94 | 2362,76 | 2438,37 | 2516,4 | 2596,92 | 2680,02 | 2765,78 | 2854,29 | 2945,63 | 3039,89 | 3137,16 | 3237,55 | 3341,15 | 3448,07 | 3558,41 | 3672,28 | 3789,79 | 3911,06 | 4036,21 | 4165,37 | 4251,46 |
| АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково | 2375,9 | 2461,44 | 2510,67 | 2591,01 | 2673,92 | 2759,49 | 2847,79 | 2938,92 | 3032,97 | 3130,02 | 3230,18 | 3333,55 | 3440,22 | 3550,31 | 3663,92 | 3781,17 | 3902,16 | 4027,03 | 4155,9 | 4288,89 | 4426,13 | 4536,22 |
| АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский | 2143,3 | 2030,92 | 2286,19 | 2359,35 | 2434,85 | 2512,76 | 2593,17 | 2676,15 | 2761,79 | 2850,17 | 2941,37 | 3035,5 | 3132,63 | 3232,88 | 3336,33 | 3443,09 | 3553,27 | 3666,97 | 3784,32 | 3905,41 | 4030,39 | 4137,85 |
| ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы | 2398,03 | 2465,6 | 2549,7 | 2631,29 | 2715,49 | 2802,39 | 2892,06 | 2984,61 | 3080,12 | 3178,68 | 3280,4 | 3385,37 | 3493,7 | 3605,5 | 3720,88 | 3839,95 | 3962,82 | 4089,63 | 4220,5 | 4355,56 | 4494,93 | 4584,29 |
| ООО «ТВС» | 2366,11 | 2463,07 | 2529,79 | 2641,14 | 2746,79 | 2856,66 | 2970,92 | 3089,76 | 3213,35 | 3341,88 | 3475,56 | 3614,58 | 3759,17 | 3909,53 | 4065,91 | 4228,55 | 4397,69 | 4573,6 | 4756,54 | 4908,75 | 5065,83 | 5148,74 |
| ООО «Теплоэнерго» р.п. Томилино | 2643,45 | 2722,64 | 2804,21 | 2887,46 | 2973,57 | 3063,15 | 3155,01 | 3249,64 | 3347,09 | 3448,75 | 3550,14 | 3657,31 | 3766,78 | 3879,77 | 3996,54 | 4116,29 | 4239,75 | 4366,9 | 4498,93 | 4642,9 | 4791,47 | 4892,22 |
| ПАО «Мосэнерго» | 1870,37 | 1919,44 | 1930,57 | 1992,35 | 2056,1 | 2121,9 | 2189,8 | 2259,87 | 2332,19 | 2406,82 | 2483,84 | 2563,32 | 2645,35 | 2730 | 2817,36 | 2907,51 | 3000,55 | 3096,57 | 3195,66 | 3297,92 | 3403,45 | 3510,81 |
| АО «МОЭГ» | - | 3284,95 | 3390,07 | 3498,55 | 3610,5 | 3726,04 | 3845,27 | 3968,32 | 4095,31 | 4226,36 | 4361,6 | 4501,17 | 4645,21 | 4793,86 | 4947,26 | 5105,57 | 5268,95 | 5437,56 | 5611,56 | 5791,13 | 5976,45 | 6084,86 |
| ООО «Любэнергоснаб» | 1874,37 | 1949,35 | 2027,32 | 2108,41 | 2192,75 | 2280,46 | 2371,68 | 2466,54 | 2565,21 | 2667,81 | 2774,53 | 2885,51 | 3000,93 | 3120,97 | 3245,8 | 3375,64 | 3510,66 | 3651,09 | 3797,13 | 3918,64 | 4044,03 | 3563,27 |
| ООО «Самолёт Энерго» | 2078,6 | 2161,74 | 2248,21 | 2338,14 | 2431,67 | 2528,93 | 2630,09 | 2735,3 | 2844,71 | 2958,5 | 3076,84 | 3199,91 | 3327,91 | 3461,02 | 3599,46 | 3743,44 | 3893,18 | 4048,91 | 4210,86 | 4345,61 | 4484,67 | 3978,44 |
| ПАО «МЭЗ» | 2387,06 | 2439,58 | 2493,25 | 2548,1 | 2604,16 | 2661,45 | 2720 | 2779,84 | 2841 | 2903,5 | 2967,38 | 3032,66 | 3099,38 | 3167,57 | 3237,25 | 3308,47 | 3381,26 | 3455,65 | 3531,67 | 3644,69 | 3761,32 | 3857,21 |
| ООО «ТермоТрон» | 2001,23 | 2045,26 | 2090,25 | 2136,24 | 2183,24 | 2231,27 | 2280,36 | 2330,52 | 2381,8 | 2434,19 | 2487,75 | 2542,48 | 2598,41 | 2655,58 | 2714 | 2773,71 | 2834,73 | 2897,09 | 2960,83 | 3055,58 | 3153,36 | 3255,06 |
| ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2264,56 | 2332,45 | 2402,47 | 2474,21 | 2548,64 | 2625,75 | 2702,81 | 2785,89 | 2869,41 | 2955,44 | 3044,72 | 3135,29 | 3229,29 | 3326,44 | 3425,83 | 3528,55 | 3634,35 | 3744,32 | 3855,68 | 3979,06 | 4106,39 | 4208,23 |
| ООО «ТСК Мосэнерго» | 1655,67 | 1705,28 | 1756,37 | 1809,01 | 1863,12 | 1919,05 | 1976,75 | 2035,81 | 2096,81 | 2159,66 | 2224,39 | 2289,42 | 2357,73 | 2428,47 | 2503,32 | 2578,36 | 2655,65 | 2735,68 | 2817,75 | 2907,92 | 3000,97 | 3094,78 |
| ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 1625,14 | 1674,08 | 1724,65 | 17753,5 | 1828,23 | 1879,24 | 1938,32 | 1998,43 | 2055,99 | 2116,61 | 2179,44 | 2246,65 | 2313,78 | 2383,13 | 2453,57 | 2528,15 | 2603,94 | 2679,31 | 2762,47 | 2850,87 | 2942,1 | 3047,75 |